管理系统主机 CMS

管理系统主机，为INNOPRO 二级管理平台的盒式管理器，可独立工作，独立运营。适合数据安全保密性较高，或完全不能联入 Internet外网管理的应用场景；或只是简单独立的应用，比如戒毒所、监狱系统、公共洗手间管理等单位。

若存在多个该管理系统主机，需要上端集中对这多个主机进行管理时，可在其上部署一级管理系统iUSP服务器或平台，实现更加集中的管理、维护、统计和分析等功能。

## ✪功能特性

面向垂直领域如交通/司法安监/养老领域的智慧安防值守监控系列应用，亦可兼容传统领域业务；

支持RUI ，Web远程访问，可实现电子地图报警显示；

支持总线通信(联动输出)和IP网络通信二种方式(标配)，支持 802.11g Wi-Fi和4G通信方式(可选)；

大容量部署：支持100路S-VITAL生命传感器，或200路E8系列，最多支持1600个有线防区和8000个无线双向防区；

用户账户分级管理，最大支持200用户访问；

可支持128个自动布撤防时间表，可接入64个操作键盘子系统；

可存储50万条报警和日志记录，支持随时查看功能；

内置1T硬盘，满足大容量数据存储要求，支持数据自动备份机制；

支持最近七天的事件统计和日志统计功能；支持本地防拆报警功能；

获得国家软件著作权1份；

获得国家认证CCC证书。

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 440 mm *230mm *44 mm |
| --- | --- |
| 输出功率 | ≤50W |
| 工作电压 | AC 110~260V / 50Hz(IN)；DC 12V / 4.2A(OUT) |
| 辅助电源 | 12V/≤800mA |
| 接口能力 | HDMI、RS48、USB、RJ45、NC/NO、(警号)电压输出、有线防区输入、4G天线接口 |
| 工作温度 | －10℃～ 55℃ |
| 工作湿度 | ≤ 95%(无凝结) |

管理系统主机 DCS

管理系统主机，为INNOPRO 二级管理平台的盒式管理器，可独立工作，独立运营。适合数据安全保密性较高，或完全不能联入 Internet外网管理的应用场景；或只是简单独立的应用，比如戒毒所、监狱系统、公共洗手间管理等单位。

若存在多个该管理系统主机，需要上端集中对这多个主机进行管理时，可在其上部署一级管理系统iUSP服务器或平台，实现更加集中的管理、维护、统计和分析等功能。

## ✪功能特性

面向垂直领域，如智慧洗手间/交通/司法安监等，亦可兼容传统领域业务；

支持Web远程访问，可实现电子地图报警显示和图形化友好操作界面管理；

支持总线通信(联动输出)和IP网络通信二种方式(标配) ；

大容量部署：支持100路S-VITAL生命传探测器，或200路E8系列，最多支持1600个有线防区和8000个无线双向防区；

最大支持200用户访问，系统一键返回，支持防拆报警；

支持RS485总线，NC/NO接口，丰富业务联动(如LED显示屏等)；

支持USB/SD扩展输出，可接入(打印机、键盘、硬盘等)其他外设，支持继电器输出声光警号；

支持128个自动布撤防时间表，可接入64个操作键盘子系统，独立布撤防，管理信息可修改；

可存储50万条报警和日志记录，支持随时查看功能。

获得国家认证CCC证书。

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 440 mm *230mm *44 mm |
| --- | --- |
| 输出功率 | ≤50W |
| 工作电压 | AC 110~260V / 50Hz(IN)；DC 12V / 4.2A(OUT) |
| 辅助电源 | 12V/≤800mA |
| 接口能力 | HDMI、RS485、USB、RJ45、、NC/NO、(警号)电压输出、有线防区输入接口 |
| 工作温度 | －10℃～ 55℃ |
| 工作湿度 | ≤ 95%(无凝结) |

管理系统主机 DBG

管理系统主机，为INNOPRO 二级管理平台的盒式管理器，可独立工作，独立运营。适合数据安全保密性较高，或完全不能联入 Internet外网管理的应用场景、并且需要大屏推送的特殊应用；一般，我们再洗手间管理应用中特别选择该管理主机，将检测数据通过HDMI推送到大屏展示友好界面而设计的小型一体化中心报警、显示、广播的主机系统。小巧精致，与显示大屏共位置安装。

若存在多个该管理系统主机，需要上端集中对这多个主机进行管理时，可在其上部署一级管理系统iUSP服务器或平台，实现更加集中的管理、维护、统计和分析等功能。

## ✪功能特性

定位于智慧洗手间二级管理平台，功能强大，可实现洗手间智能化管理；

开放的架构设计，可独立管理，可远程访问，可与第三方平台对接，可接入第三方设备，数据可同时上传多级平台，可接入一级平台管理；

支持可定制化实时状态页面2D/3D显示(出厂默认3种2D风格可选)，支持HDMI友好的动画显示输出(有人、无人、超时、报警)、次数、环境等实时信息；

支持本地化管理和Web UI远程访问管理，洗手间实时状态监控，记录和管理；

支持三级用户管理，可实现不同角色对管理主机不同的权限操作，便于管理和维护 ；

支持IP网络通信，支持100路S-VITAL生命探测器，或同时支持200路E8系列网络防区扩展模块，实现洗手间报警管理；

支持RS485总线通信，一路最多接入16个S-AIR-V复合探测器和环境探测器(氨气、空气质量、温湿度)等；

支持远程公告实时推送，本地天气实时显示，同时支持广告接入(需接入4G通信业务)；

支持多设备报警联动，管理，报警记录实时显示和存储，支持数据报表统计分析和导出；

支持对洗手间环境的系统评估，对洗手间智能化评分，实现智能化清扫，环境可控；

支持上端被一级云平台管理，同时支持APP，微信实时查看状态；

支持冲水阀、抽风机、洗手间灯泡等设备智能联动控制，根据厕所不同状态，实现智能化节能控制；

支持USB扩展，可接入(打印机、键盘、硬盘等)其他外设，或升级DBG主机系统软件和接入设备的所有固件；

可定制化语音内容，接入音频播放系统；

支持厕位与设备一键关联或者手动录入；

可存储50万条事件和日志记录，支持随时查看功能；

获得国家认证CCC证书。

## ✪技术规格

| 产品尺寸 | 180mm*172mm*42 mm |
| --- | --- |
| 输出功率 | ≤24W |
| 工作电压 | DC 12V/2A |
| 接口能力 | HDMI、RS485、USB、RJ45、NC/NO |
| 工作温度 | －10℃～ 55℃ |
| 工作湿度 | ≤ 95%(无凝结) |